Акт обследования

на предмет доступности для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Частное общеобразовательное учреждение Детский центр «Солнце» (ЧОУ Детский центр «Солнце»).

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 198255, Санкт-Петербург ,проспект Ветеранов, дом 37, кВ. 6.

1.3. Фактический адрес: Санкт-Петербург , ул. Зои Космодемьянской, до 3, литера А, помещение 4 –н, Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, дом 5, литера А, часть помещения 2-н.

1.4. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда и т.д.) договор аренды №05-А-005952  от 12.04.2010г. и № 05 – А-005953 от 12.02.2010г.

1.5. Форма собственности (государственная, иная): частная________

1.6. Предоставление услуг в сфере образования  дополнительное образование _детей____

1.7. Учредитель организации (наименование полное и краткое (если имеется) Никитина Елена Владимировна_____________________________________

1.8.Сведения о размещении объекта:

- Первые этажи жилых домов, общая площадь 255,3 кв.м.

- Прилегающего земельного участка нет.

1.9. Год постройки здания _1937______, последнего капитального ремонта _2020 (капитальный ремонт системы отопления по дому 3)____,

1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно г., капитального _2021 (капитальный ремонт системы отопления по дому 5)___г.

- соответствии в Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Государственной программой «Доступная среда 2011-2015», Сводом правил по проектированию и строительству СП 35-103-2001, приказом Управления образования Брянской городской администрации от 10.02.2016 года №38 «Об организации работы по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг» комиссия в составе:

- Мухортов Ю. С., Председатель Нарвской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

- Никитина Е. В. , директор ЧОУ Детский центр «Солнце»

- Поликарпова И. В. , заместитель директора, ответственный за работу с инвалидами.

- Куприянова Е. А. . воспитатель, ответственный за перемещение инвалидов по помещениям ЧОУ.

провела обследование помещения Частного общеобразовательного учреждения Детский центр «Солнце»

(полное юридическое наименование ЧОУ)

на определение доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и установила следующее:

- ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА - отсутствует

- ВХОД (для доступа в зону оказания услуги)

| Наименование | элементов | Категория | Норматив | Фактическая | Рекомендуемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта |  | инвалидов, | доступности, | величина, наличие | мероприятия | по |
|  |  | для которых | установленныйдля |  | адаптации | при |
|  |  | установлен | инвалидов, |  | несоответствии |  |
|  |  | норматив | в единицах |  | нормативу: |  |
|  |  |  |  |  | установка, |  |
|  |  |  |  |  | создание, ремонт, |
|  |  |  |  |  | замена | или |
|  |  |  |  |  | реконструкция |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Крыльцо или входная площадка |  |  | Крыльцо и входная площадка отсутствуют |  |  |
| Высота площадки |  |  | норматив не |  |  |  |
|  |  |  | установлен | отсутствует |  |  |
| Габариты площадки: ширина | К | не менее |  |  |
| х глубина |  |  | 220x220 см | отсутствует |  |
| Поручни (ограждение) при | К, О, С | наличие |  |  |  |
| высоте |  |  |  | отсутствуют |  |  |
| площадки более 45 см |  |  |  |  |  |
| Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | отсутствует |  |  |
| Навес |  |  |  |  |  |  | К, О, С | наличие | отсутсвует | Установить при возможности финансирования |  |
| Лестница наружная |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
| Пандус наружный |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
| Ширина марша |  |  |  |  | К | не менее 100 см | отсутствует | Лестница отсутствует, пандус не требуется |  |
| Уклон |  |  |  |  |  |  | К | И/1 - не более 1/12 |  |  |  |
| Высота одного подъема | К | не более 80 см |  |  |  |
| Разворотные |  | площадки: | К |  | отсутствуют |  |  |
| •внизу |  |  |  |  |  |  |  | не менее 150x150 см |  |  |  |
| •промежуточная с поворотом |  |  |  |  |  |
|  |  | не менее 150x150 см |  |  |  |
| направления движения |  |  |  |  |  |  |
| Поручни | с | двух |  | сторон: |  |  |  |  |  |
| •на высоте |  |  |  |  |  | К | 70 см |  |  |  |
| •на высоте |  |  |  |  |  | О |  | отсутствуют |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 85-90 см |  |  |  |
| •горизонтальные завершения | К,О |  |  |  |  |
|  |  | не менее 30 см |  |  |  |
| вверху | и |  | внизу, | с |  |  |  |  |  |
| нетравмирующим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окончанием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нескользкое покрытие |  | К,О | наличие | отсутствуют |  |  |
| Наружный |  | подъемник: | К,О | наличие | отсутствуют |  |  |
| вертикальный(В), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наклонный (Н) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты тамбура: глубина х | К | не менее 220x180 см | 170x355 см | для реконструкции |  |
| ширина |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет возможности |  |
| Двери | распашные |  | (Р), |  |  |  |  |  |
| автоматические | раздвижные |  |  | Р | Для установки |  |
| (А): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 90 см | 90см | автоматических |  |
| •ширина | проема | в |  | свету | К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Порога нет, имеется ступенька высотой 12 см | дверей нет |  |
|  |  |  |  |  |  | не более 2,5 см |  |  |  |
| •высота | порога | наружного, | К |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | технической |  |
| внутреннего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | возможности |  |

- ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

| Наименование | элементов | Категория | Норматив |  | Фактическая | Рекомендуемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта |  | инвалидов, | доступности, |  | величина, наличие | мероприятия | по |
|  |  | для которых | установленный | для |  | адаптации | при |
|  |  | установлен | инвалидов, |  |  | несоответствии |  |
|  |  | норматив | в единицах |  |  | нормативу: |  |
|  |  |  |  |  |  | установка, |  |
|  |  |  |  |  |  | создание, ремонт, |
|  |  |  |  |  |  | замена | или |
|  |  |  |  |  |  | реконструкция |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |

Коридоры/холлы

| Ширина | полосы | движения | К | не менее 120 см | 170 см |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| при | открытых | дверях |  |  |  |  |  |
| кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разворотные площадки |  | К | не менее 150x150 см | 150х150 см |  |  |
| Место | отдыха | и | ожидания |  |  |  |  |  |
| (не реже, чем через 25 | м): |  | не менее 1 ед. на |  |  |  |
| • для лиц с нарушениями | К, О, С, Г |  | Нет необходимости | Нет |  |
| ОДА (О) (расстояние от |  | этаж |  | необходимости |  |
| сидения до полосы движения |  |  |  |  |  |
| не | менее | 60 | см) |  |  |  |  |  |
| • для колясочников: глубина | К, О |  |  |  |  |
| 150 см, ширина 90 см |  |  |  |  |  |  |
| Лестница внутренняя к кабинету директора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рельефная | (тактильная) | С | 60 см | отсутствует | установить |  |
| полоса |  | перед |  | маршем, |  |  |  |  |  |
| вверху и внизу (ширина) |  |  |  |  |  |  |
| Контрастное |  | покрытие | С | наличие | отсутствует | окрасить ступени |  |
| крайних ступеней |  |  |  |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон: |  | О, С | наличие | С одной стороны | Для установки поручня со второй стороны не имеется технической возможности |  |
| -на высоте |  |  |  | О, С | 85-90 см | 85 см |  |  |
| -горизонтальные завершения | О, С | не менее 30 см | 90 см |  |  |
| вверху |  | и | внизу | с |  |  |  |  |  |
| нетравмирующим |  |  |  |  |  |  |  |
| окончанием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пандус внутренний |  |  |  |  |  |  |
| к лестнице |  |  |  | отсутствует |  | Установка невозможна |  |
| Ширина марша |  |  |  | К | не менее 100 см | отсутствует | Для установки внутреннего пандуса нет технической возможности |  |
| Уклон |  |  |  |  |  | К | И/1 - не более 1/12 | отсутствует |  |  |
| Разворотные | площадки | К | не менее 150x150 см | отсутствует |  |  |
| внизу, вверху |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поручни | с двух | сторон: | К, О | наличие |  |  |  |
| •поручни на высоте |  | К | 70 см | отсутствует |  |  |
| •горизонтальные завершения | К, О, С | 85-90 см |  |  |  |
| вверху |  | и | внизу | с |  | не менее 30 см |  |  |  |
| нетравмирующим |  |  |  |  |  |  |  |
| окончанием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пандус переносной |  | К | наличие | отсутствует |  |  |

- ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

| Наименование | элементов | Категория | Норматив | Фактическая | Рекомендуемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта |  |  | инвалидов, | доступности, | величина, наличие | мероприятия | по |
|  |  |  | для которых | установленныйдля |  | адаптации | при |
|  |  |  | установлен | инвалидов, |  | несоответствии |  |
|  |  |  | норматив | в единицах |  | нормативу: |  |
|  |  |  |  |  |  | установка, |  |
|  |  |  |  |  |  | создание, ремонт, |
|  |  |  |  |  |  | замена | или |
|  |  |  |  |  |  | реконструкция |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Обслуживание в кабинете |  |  |  |  |  |
| директора |  |  |  |  |  |  |
| Ширина | проема | двери в | К, О | не менее 90 см | 90 см |  |
| свету |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты | зоны | сидения, | О | не менее 120 см | 120 см |  |  |
| глубина |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона для кресла-коляски | К | не менее 150x150 см | 150 х 150 см |  |  |
| Стол с | высотой | рабочей | К, О | 60-80 см | 75 см |  |  |
| поверхности |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание в кабинете ИЗО |  |  |
| Ширина | проема | двери | в |  | К, О | не менее 90 см | 93 см |  |
| свету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты | зоны | сидения, |  | О | не менее 120 см | отсутствует |  |
| глубина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона для кресла-коляски |  |  | К | не менее 150x150 см | 150 х 150 см |  |
| Стол с высотой рабочей поверхности |  |  | К, О | 60-80 см | 58 см |  |
| Обслуживание в кабинете логопеда |  |  |  |  |  |  |
| Ширина | проема | двери | в |  | К, О | не менее 90 см | 82 см | реконструкция |
| свету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты | зоны | сидения, |  | О | не менее 120 см | отсутствует |  |
| глубина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона для кресла-коляски |  |  | К | не менее 150x150 см | 150 х 150 см |  |
| Стол | с | высотой | рабочей |  | К, О | 60-80 см | 58 см и 60 см |  |
| поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание в кабинете дефектолога |  |  |  |  |  |  |
| Ширина | проема | двери | в |  | К, О | не менее 90 см | 82 см | реконстукция |
| свету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты | зоны | сидения, |  | О | не менее 120 см | отсутствует |  |
| глубина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона для кресла-коляски |  |  | К | не менее 150x150 см | 150 х 150 см |  |
| Стол с высотой рабочей поверхности |  | К | 60-80 см | 58 см и 60 см |  |
| Обслуживание в кабинете для групп раннего возраста |
| Ширина | проема | двери | в |  | К, О | не менее 90 см | 82 см | реконстукция |
| свету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты | зоны | сидения, |  | О | не менее 120 см | отсутствует |  |
| глубина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона для кресла-коляски |  |  | К | не менее 150x150 см | 150 х 150 см |  |
| Обслуживание в музыкальном |  |  |  |  |
| зале |  |  |  |  |  |  |
| Ширина | проема | двери | в |  | К, О | не менее 90 см | 95 см |  |
| свету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты | зоны | сидения, |  | О | не менее 120 см | остутсвует |  |
| глубина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона для кресла-коляски |  |  | К | не менее 150x150 см | 150 х 150 см |  |
| Обслуживание с перемещением |  |  |  |  |
| по маршруту к кабинету |  |  |  |  |  |  |
| директора |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения |  |  | К, О | не менее 120 см | 170 см с ужением на лестнице до 85 см | Нет возможности для реконструкции. |
| Обслуживание с перемещением по маршруту к кабинету ИЗО |
| Ширина полосы движения |  |  | К, О | не менее 120 см | 170 см |  |
| Обслуживание с перемещением |  |  |  |  |
| по маршруту к кабинету логопеда |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения |  |  | К, О | не менее 120 см | 170 см |  |
| Обслуживание с перемещением по маршруту к кабинету дефектолога |
| Ширина полосы движения |  |  | К, О | не менее 120 см | 170 см |  |
| Обслуживание с перемещением |  |  |  |  |
| по маршруту к группе раннего возраста |  |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения |  |  | К, О | не менее 120 см | 170 см |  |
| Обслуживание с перемещением |  |  |  |  |
| по маршруту к музыкальному |  |  |  |  |
| залу |  |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения |  |  | К, О | не менее 120 см | 170 см |  |

- САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| Наименование | элементов | Категория | Норматив | Фактическая | Рекомендуемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта |  |  |  | инвалидов, | доступности, | величина, наличие | мероприятия | по |
|  |  |  |  | для которых | установленныйдля |  | адаптации | при |
|  |  |  |  | установлен | инвалидов, |  | несоответствии |  |
|  |  |  |  | норматив | в единицах |  | нормативу: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | установка, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | создание, ремонт, |
|  |  |  |  |  |  |  | замена | или |
|  |  |  |  |  |  |  | реконструкция |  |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Знак | доступности | К, О | наличие | отсутствует | установить |  |
| помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина дверного проема | К | не менее 90 см | 60 см | Для реконструкции нет технической возможности |
| Тактильная | направляющая | С | 30 см | отсутствует | установить |  |
| полоса к кабине, ощущаемая |  |  |  |  |  |
| ногой или тростью (ширина) |  |  |  |  |  |
| Раковина: |  |  |  | К | не менее 130 85 см | имеется |  |  |
| •зона у раковины для кресла- | К, О | 75-85 см наличие |  |  |  |
| коляски | (минимальные |  |  |  |  |  |
| глубина | х | ширина) |  |  |  |  |  |
| •высота раковины |  |  |  |  | 85 |  |  |
| •опорный поручень |  |  |  |  |  |  |
| Кабины: |  |  |  |  |  |  | нет технической |
| •количество кабин |  |  | К, О | не менее 1 ед. |  | возможности |
| •ширина дверного проема | К | не менее 90 см |  | установить |  |
| • габариты (минимальные | К | не менее 180x165 см |  |  |  |
| глубина ширина) |  |  |  |  |  |  |  |
| • опорные поручни |  |  | К, О | наличие | отсутствует |  |  |
| • зона для кресла-коляски | К | не менее |  |  |  |
| рядом с унитазом (ширина х |  | 80x120 см |  |  |  |
| глубина) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • крючки для костылей |  | О | наличие |  |  |  |
| (на высоте 120 см с |  |  |  |  |  |  |  |
| выступом 12 см) |  |  |  |  |  |  |  |
| Знак доступности кабины | К, О | наличие | отсутствует | нет возможности |
|  |  |  |  |  |  |  | установить |  |
| Тактильная | направляющая | С | 30 см | отсутствует | Нет отдельного мужского туалета |  |
| полоса | к | писсуару, |  |  |  |  |  |
| ощущаемая | ногой | или |  |  |  |  |  |
| тростью | (для | мужского |  |  |  |  |  |
| туалета) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| Наименование | элементов | Категория | Норматив |  | Фактическая | Рекомендуемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта |  | инвалидов, | доступности, |  | величина, наличие | мероприятия | по |
|  |  | для которых | установленный | для |  | адаптации | при |
|  |  | установлен | инвалидов, |  |  | несоответствии |  |
|  |  | норматив | в единицах |  |  | нормативу: |  |
|  |  |  |  |  |  | установка, |  |
|  |  |  |  |  |  | создание, ремонт, |
|  |  |  |  |  |  | замена | или |
|  |  |  |  |  |  | реконструкция |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | наличие | отсутствуют | установить |
| Надписи: |  |  |  |  |  | наличие | имеются | привести в |
| • | размещение | на | высоте | К, С, Г | не более 160 см |  | соответствие с |
| • | высота | прописных букв | С | не менее 7,5 см |  | нормативами |
| • освещенность |  |  |  | С | наличие |  |  |
| Указатели, | пиктограммы: | С | наличие | имеются | привести в |
| размещение |  |  |  | К, С | не более 200 см |  | соответствие с |
| на |  |  |  |  |  | высоте | С | не менее 7,5 см |  | нормативами |
| высота | прописных | букв | С | наличие |  |  |
| освещенность |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактильные |  | средства |  |  |  |  |
| информации |  |  | о |  |  |  |  |
| предоставлении |  |  | услуги: | С | наличие |  | установить |
| • | высота | размещения | С | 60-110 см |  |  |
| • | маркировка |  | кабинетов | С | наличие |  |  |
| приема |  |  |  |  | со |  |  | отсутствуют |  |
| стороны |  |  |  | ручки |  |  |  |  |
| • | на | кнопках | управления | С | наличие |  |  |
| лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • | на | поручнях | лестниц | С | наличие |  |  |
| • | на | кабинах | санитарно- | С | наличие |  |  |
| бытовых помещений |  |  |  |  |  |
| Звуковой | маяк |  | у | входа | С | наличие | отсутствует | Установить при |
| (динамик |  |  |  | с |  |  |  | наличии |
| радиотрансляцией) | с | зоной |  |  |  | финансирования |
| слышимости |  |  |  |  |  |  |  |
| до 5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Световые | текстовые | табло | Г, С | наличие | отсутствуют | Установить при |
| для |  |  |  |  | вывода |  |  |  | наличии |
| оперативной информации |  |  |  | финансирования |
| Малогабаритные |  |  |  | К, О, С, Г | наличие | отсутствуют | Установить при |
| аудиовизуальные |  |  |  |  |  | наличии |
| информационно-справочные |  |  |  | финансирования |
| системы |  |  |  |  |  |  |  |  |